## 変更履歴 (hidden)
ver. | 日付 | 内容
1 | 2022.12.27 | 正式リリース版

## CAT5Eケーブル版
エッジストレージ DG-EUシリーズ用 PoE給電電力計算ツール |  |  |  | V1.00 | 2022-12-27 | i-PRO株式会社
✓
・EUシリーズ対応カメラ かつ 2022年12月27日時点で日本国内で発表済みの品番を選択可能
・CAT5Eケーブル(0.125Ω/m)使用の場合
・C列はドロップダウンリストから選択してください。L列からコピー&ペーストもできます。
・G列は外部電源(カメラ電源ユニットなど)を使用する場合✓を選択してください。外部電源を使用しない場合は✓を消去してください。
・H列は1m-100mの範囲で、整数を手動入力してください
・(給電側電力)=(カメラ消費電力)+(ケーブル損失)の計算をしています
| 必要な総給電電力 [I列の合計] |  | 0
| EU101 ( 4ポート合計 50Wまで) |  | OK(5台目以降のカメラはカメラ電源ユニットに接続してください)
| EU201 ( 8ポート合計110Wまで) |  | OK(9台目以降のカメラはカメラ電源ユニットに接続してください)
| EU301 (16ポート合計233Wまで) |  | OK
|  | 給電側電力 | 54 |  | ケーブル損失 |  | 0.125
|  | (手動入力、リストから選択またはL列からコピー&ペースト) | (自動入力されます) |  |  | (✓を選択するか削除する) | (整数を手動入力してください) |  |  | カメラ品番リスト(コピー&ペースト用)
|  | カメラ品番 | カメラタイプ | PoE/PoE+ | カメラ消費電力 | 外部電源を使用 | ケーブル長さ(1-100m) | 給電側電力 |  | WJ-GXE100
| 1 | [5 empty] | 100 |  |  | WV-B51300-F3
| 2 | [5 empty] | 100 |  |  | WV-B51300-F3W
| 3 | [5 empty] | 100 |  |  | WV-B54300-F3
| 4 | [5 empty] | 100 |  |  | WV-B54300-F3W
| 5 | [5 empty] | 100 |  |  | WV-B61300-ZY
| 6 | [5 empty] | 100 |  |  | WV-B61301-Z1
| 7 | [5 empty] | 100 |  |  | WV-B61301-Z2
| 8 | [5 empty] | 100 |  |  | WV-B65300-ZY
| 9 | [5 empty] | 100 |  |  | WV-B65301-Z1
| 10 | [5 empty] | 100 |  |  | WV-B65302-Z2
| 11 | [5 empty] | 100 |  |  | WV-B71300-F3
| 12 | [5 empty] | 100 |  |  | WV-B71300-F3-1
| 13 | [5 empty] | 100 |  |  | WV-B71300-F3W
| 14 | [5 empty] | 100 |  |  | WV-B71300-F3W1
| 15 | [5 empty] | 100 |  |  | WV-S1110V
| 16 | [5 empty] | 100 |  |  | WV-S1110VRJ
WV-S1111
|  | C列, G列, H列に空白セル(白色のセル)を誤ってコピーしてしまった場合は、37行目の同じ色のセルを再コピーしてください。 | [7 empty] | WV-S1111D
[7 empty] | 100 |  |  | WV-S1112
WV-S1115V
WV-S1116
|  | ＜免責事項について＞ 本ツールを用いて計算した結果および計算結果に基づく機器の購入などに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。 本ツールの計算結果は各カメラの定格消費電力に基づくエッジストレージが給電する最大電力の推定値であり、実際の設置環境や動作状況により差異が生じる場合があります。 | [7 empty] | WV-S1116D
WV-S1130V
WV-S1130VRJ
WV-S1130VRJUX
WV-S1131
WV-S1135V
WV-S1135VUX
WV-S1136J
WV-S1136UX
WV-S1510
WV-S1510UX
WV-S1511LDN
WV-S1511LNJ
WV-S1515L
WV-S1516LDN
WV-S1516LN
WV-S1531LNJ
WV-S1531LNSJ
WV-S1531LTNJ
WV-S1536LBUX
WV-S1536LNJ
WV-S1536LNS
WV-S1536LTNJ
WV-S1536LTNUX
WV-S1536LUX
WV-S15500-V3LN
WV-S1550LNJ
WV-S1552LNJ
WV-S2110J
WV-S2110RJ
WV-S2111L
WV-S2115
WV-S2116L
WV-S2116LD
WV-S2130
WV-S2130RJ
WV-S2130RJUX
WV-S2131L
WV-S2135
WV-S2135UX
WV-S2136LBUX
WV-S2136LJ
WV-S2136LUX
WV-S22500-V3L
WV-S2511LN
WV-S2531LN
WV-S2531LTN
WV-S2536LNJ
WV-S2536LNUX
WV-S2536LTNJ
WV-S2536LTNUX
WV-S25500-V3LN
WV-S2550LNJ
WV-S2552LNJ
WV-S3110J
WV-S3130J
WV-S3130UX
WV-S3131LUX
WV-S3510J
WV-S3530J
WV-S3530UX
WV-S4150
WV-S4151UX
WV-S4156J
WV-S4156UX
WV-S4550L
WV-S4556LJ
WV-S4556LUX
WV-S6110
WV-S6111
WV-S6130
WV-S61300-ZY
WV-S61301-Z1
WV-S61301-Z2
WV-S61302-Z4
WV-S6131
WV-S65300-ZY
WV-S65301-Z1
WV-S65301-Z1-1
WV-S65301-Z1S
WV-S65302-Z2
WV-S65302-Z2-1
WV-S6530NJ
WV-S6530NS
WV-S6532LNJ
WV-S6532LNSJ
WV-S6532LNSUX
WV-S6532LNUX
WV-S65340-Z2K
WV-S65340-Z2N
WV-S65340-Z2N1
WV-S65340-Z4K
WV-S65340-Z4N
WV-S65340-Z4N1
WV-S7130UX
WV-S7130WUX
WV-S8543LUX
WV-S8544LUX
WV-SUD638
WV-SUD638-H
WV-SUD638-HUX
WV-SUD638-T
WV-SUD638-TUX
WV-SUD638UX
WV-U1113AJ
WV-U1113J
WV-U1114AJ
WV-U1114J
WV-U1130A
WV-U1130AUX
WV-U1132A
WV-U1132AUX
WV-U1133AJ
WV-U1133J
WV-U1134AJ
WV-U1142A
WV-U1532LA
WV-U1532LAUX
WV-U1533AJ
WV-U1542LA
WV-U2114AJ
WV-U2130LA
WV-U2130LAUX
WV-U2132LA
WV-U2132LAUX
WV-U2134AJ
WV-U2134J
WV-U2140LA
WV-U2142LA
WV-U2530LA
WV-U2532LA
WV-U2540LA
WV-U2542LA
WV-X1534LNJ
WV-X1571LNJ
WV-X2232LJ
WV-X2533LNJ
WV-X2571LNJ
WV-X6511NJ
WV-X6531NJ
WV-X6531NS
WV-X6533LNJ
WV-X6533LNSJ
WV-X6533LNSUX
WV-X6533LNUX

## カメラリスト (hidden)
Panasonic | GXE100 | WJ-GXE100 | 1chエンコーダー | PoE | クラス1 | 48 | 75 | 3.6 | 3.6 | ○
cwc |  | WV-B51300-F3 | 2MP(1080P)屋内パンチルト カメラ | PoE | クラス0 | 48 | 150 | 7.2 | 7.2 | ○
cwc |  | WV-B51300-F3W | 2MP(1080P)屋内パンチルト カメラ | DC12V |  |  |  | 本装置では給電できません | 本装置では給電できません | ○
cwc |  | WV-B54300-F3 | 2MP(1080P)屋外パンチルト カメラ | PoE | クラス0 | 48 | 150 | 7.2 | 7.2 | ○
cwc |  | WV-B54300-F3W | 2MP(1080P)屋外パンチルト カメラ | DC12V |  |  |  | 本装置では給電できません | 本装置では給電できません | ○
cwc | B61300 | WV-B61300-ZY | 光学3.1倍ズーム 屋内PTZカメラ | PoE | クラス0 | 48 | 250 | 12 | 12 | ○
cwc | B61301 | WV-B61301-Z1 | 光学10倍ズーム 屋内PTZカメラ | PoE | クラス0 | 48 | 270 | 12.95 | 12.95 | ○
cwc | B61301 | WV-B61301-Z2 | 光学21倍ズーム 屋内PTZカメラ | PoE | クラス0 | 48 | 270 | 12.95 | 12.95 | ○
cwc | B65300 | WV-B65300-ZY | 光学3.1倍ズーム 屋外PTZカメラ | PoE | クラス0 | 48 | 250 | 12.95 | 12.95 | ○
cwc | B65301 | WV-B65301-Z1 | 光学10倍ズーム 屋外PTZカメラ | PoE+ | クラス4 | 54 | 340 | 18.36 | 18.36 | ○
cwc | B65302 | WV-B65302-Z2 | 光学21倍ズーム 屋外PTZカメラ | PoE+ | クラス4 | 54 | 340 | 18.36 | 18.36 | ○
cwc | B71300 | WV-B71300-F3 | i-PRO mini L 有線LANモデル | PoE | クラス0 | 48 | 170 | 8.16 | 8.16 | ○
cwc | B71300 | WV-B71300-F3-1 | i-PRO mini L 有線LANモデル | PoE | クラス0 | 48 | 170 | 8.16 | 8.16 | ○
cwc | B71300 | WV-B71300-F3W | i-PRO mini L 無線LANモデル | DC5V | - | 5 | 900 | 本装置では給電できません | 本装置では給電できません | ○
cwc | B71300 | WV-B71300-F3W1 | i-PRO mini L 無線LANモデル | DC5V | - | 5 | 900 | 本装置では給電できません | 本装置では給電できません | ○
Panasonic | S1110 | WV-S1110V | 屋内ボックスタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 90 | 4.32 | 4.32 | ○
Panasonic | S1110 | WV-S1110VRJ | 屋内ボックスタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 90 | 4.32 | 4.32 | ○
Panasonic | S1111 | WV-S1111 | 屋内ボックスタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 120 | 5.76 | 5.76 | ○
Panasonic |  | WV-S1111D | アナログ出力対応 HDネットワークカメラ | PoE | クラス2 | 48 | 120 | 5.8 | 5.8 | ○
Panasonic | S1112 | WV-S1112 | 屋内ボックスタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 120 | 5.76 | 5.76 | ○
Panasonic | S1115 | WV-S1115V | 屋内ボックスタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 91 | 4.368 | 4.368 | ○
Panasonic | S1116 | WV-S1116 | 屋内ボックスタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 130 | 6.24 | 6.24 | ○
Panasonic | S1116 | WV-S1116D | アナログ出力対応屋内ボックスタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 130 | 6.24 | 6.24 | ○
Panasonic | S1130 | WV-S1130V | 屋内ボックスタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 100 | 4.8 | 4.8 | ○
Panasonic | S1130 | WV-S1130VRJ | 屋内ボックスタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 100 | 4.8 | 4.8 | ○
cwc |  | WV-S1130VRJUX | 2MP(1080P) 屋内 ボックスカメラ | PoE | クラス2 | 48 | 100 | 4.8 | 4.8 | ○
Panasonic | S1131 | WV-S1131 | 屋内ボックスタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 120 | 5.76 | 5.76 | ○
Panasonic | S1135 | WV-S1135V | 屋内ボックスタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 91 | 4.368 | 4.368 | ○
cwc | S1135 | WV-S1135VUX | 屋内ボックスカメラ | PoE | クラス2 | 48 | 91 | 4.368 | 4.368 | ○
Panasonic | S1136 | WV-S1136J | 屋内ボックスタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 130 | 6.24 | 6.24 | ○
cwc |  | WV-S1136UX | 2MP(1080P) 屋内 ボックス AIカメラ | PoE | クラス2 | 48 | 130 | 6.3 | 6.3 | ○
Panasonic | S1510 | WV-S1510 | 屋外ハウジング一体タイプ | PoE | クラス2 | 48 | 110 | 5.28 | 5.28 | ○
cwc |  | WV-S1510UX | 1.3MP(720P) 屋外 ハウジング一体カメラ | PoE | クラス2 | 48 | 110 | 5.3 | 5.3 | ○
Panasonic |  | WV-S1511LDN | ネットワークカメラ | PoE | クラス0 | 48 | 195 | 9.4 | 9.4 | ○
Panasonic | S1511 | WV-S1511LNJ | 屋外ハウジング一体タイプ | PoE | クラス0 | 48 | 195 | 9.36 | 9.36 | ○
Panasonic | S1515 | WV-S1515L | 屋外ハウジング一体タイプ | PoE | クラス0 | 48 | 180 | 8.64 | 8.64 | ○
Panasonic | S1516 | WV-S1516LDN | アナログ出力対応屋外ハウジング一体タイプ | PoE | クラス0 | 48 | 190 | 9.12 | 9.12 | ○
Panasonic | S1516 | WV-S1516LN | 屋外ハウジング一体タイプ | PoE | クラス0 | 48 | 190 | 9.12 | 9.12 | ○
Panasonic |  | WV-S1531LNJ | ネットワークカメラ | PoE | クラス0 | 48 | 195 | 9.4 | 9.4 | ○
Panasonic | S1531 | WV-S1531LNSJ | 耐重塩害 屋外ハウジング一体タイプ | PoE | クラス0 | 48 | 195 | 9.36 | 9.36 | ○
Panasonic | S1531 | WV-S1531LTNJ | 屋外ハウジング一体タイプ | PoE | クラス0 | 48 | 195 | 9.36 | 9.36 | ○
cwc | S1536 | WV-S1536LBUX | 屋外ハウジング一体カメラ | PoE | クラス0 | 48 | 190 | 9.12 | 9.12 | ○
Panasonic | S1536 | WV-S1536LNJ | 屋外ハウジング一体タイプ | PoE | クラス0 | 48 | 190 | 9.12 | 9.12 | ○
cwc | S1536 | WV-S1536LNS | 耐重塩害屋外ハウジング一体カメラ | PoE | クラス0 | 48 | 190 | 9.12 | 9.12 | ○
Panasonic | S1536 | WV-S1536LTNJ | 屋外ハウジング一体タイプ | PoE | クラス0 | 48 | 220 | 10.56 | 10.56 | ○
cwc |  | WV-S1536LTNUX | 2MP(1080P) 屋外 ハウジング一体 AIカメラ 長焦点モデル(IR LED) | PoE | クラス0 | 48 | 220 | 10.6 | 10.6 | ○
cwc | S1536 | WV-S1536LUX | 屋外ハウジング一体カメラ | PoE | クラス0 | 48 | 190 | 9.12 | 9.12 | ○
cwc | S15500 | WV-S15500-V3LN | 5MP屋外ハウジング一体カメラ | PoE | クラス0 | 48 | 240 | 11.52 | 11.52 | ○
Panasonic | S1550 | WV-S1550LNJ | 5MP屋外ハウジング一体タイプ | PoE | クラス0 | 48 | 210 | 10.08 | 10.08 | ○
Panasonic | S1552 | WV-S1552LNJ | 5MP屋外ハウジング一体タイプ | PoE | クラス0 | 48 | 240 | 11.52 | 11.52 | ○
Panasonic | S2110 | WV-S2110J | 屋内ドームタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 100 | 4.8 | 4.8 | ○
Panasonic | S2110 | WV-S2110RJ | 屋内ドームタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 100 | 4.8 | 4.8 | ○
Panasonic | S2111 | WV-S2111L | 屋内ドームタイプ | PoE | クラス0 | 48 | 150 | 7.2 | 7.2 | ○
Panasonic | S2115 | WV-S2115 | 屋内ドームタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 100 | 4.8 | 4.8 | ○
Panasonic | S2116 | WV-S2116L | 屋内ドームタイプ | PoE | クラス0 | 48 | 180 | 8.64 | 8.64 | ○
Panasonic | S2116 | WV-S2116LD | アナログ出力対応屋内ドームタイプ | PoE | クラス0 | 48 | 180 | 8.64 | 8.64 | ○
Panasonic | S2130 | WV-S2130 | 屋内ドームタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 110 | 5.28 | 5.28 | ○
Panasonic | S2130 | WV-S2130RJ | 屋内ドームタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 110 | 5.28 | 5.28 | ○
cwc |  | WV-S2130RJUX | 2MP(1080P) 屋内 ドームカメラ | PoE | クラス2 | 48 | 110 | 5.3 | 5.3 | ○
Panasonic | S2131 | WV-S2131L | 屋内ドームタイプ | PoE | クラス0 | 48 | 150 | 7.2 | 7.2 | ○
Panasonic | S2135 | WV-S2135 | 屋内ドームタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 100 | 4.8 | 4.8 | ○
cwc | S2135 | WV-S2135UX | 屋内ドームカメラ | PoE | クラス2 | 48 | 100 | 4.8 | 4.8 | ○
cwc | S2136 | WV-S2136LBUX | 屋内ドームカメラ | PoE | クラス0 | 48 | 180 | 8.64 | 8.64 | ○
Panasonic | S2136 | WV-S2136LJ | 屋内ドームタイプ | PoE | クラス0 | 48 | 180 | 8.64 | 8.64 | ○
cwc |  | WV-S2136LUX | 2MP(1080P) 屋内 ドーム AIカメラ | PoE | クラス0 | 48 | 180 | 8.7 | 8.7 | ○
cwc | S22500 | WV-S22500-V3L | 5MP耐衝撃 屋内ドームカメラ | PoE | クラス0 | 48 | 240 | 11.52 | 11.52 | ○
Panasonic | S2511 | WV-S2511LN | 屋外ドームタイプ | PoE | クラス0 | 48 | 195 | 9.36 | 9.36 | ○
Panasonic |  | WV-S2531LN | ネットワークカメラ | PoE | クラス0 | 48 | 195 | 9.4 | 9.4 | ○
Panasonic | S2531 | WV-S2531LTN | 屋外ドームタイプ | PoE | クラス0 | 48 | 195 | 9.36 | 9.36 | ○
Panasonic | S2536 | WV-S2536LNJ | 屋外ドームタイプ | PoE | クラス0 | 48 | 190 | 9.12 | 9.12 | ○
cwc |  | WV-S2536LNUX | 2MP(1080P) 屋外 ドーム AIカメラ(IR LED) | PoE | クラス0 | 48 | 190 | 9.1 | 9.1 | ○
Panasonic | S2536 | WV-S2536LTNJ | 屋外ドームタイプ | PoE | クラス0 | 48 | 210 | 10.08 | 10.08 | ○
cwc |  | WV-S2536LTNUX | 2MP(1080P) 屋外 ドーム AIカメラ 長焦点モデル(IR LED) | PoE | クラス0 | 48 | 210 | 10.1 | 10.1 | ○
cwc | S25500 | WV-S25500-V3LN | 5MP屋外ドームカメラ | PoE | クラス0 | 48 | 240 | 11.52 | 11.52 | ○
Panasonic | S2550 | WV-S2550LNJ | 5MP屋外ドームタイプ | PoE | クラス0 | 48 | 220 | 10.56 | 10.56 | ○
Panasonic | S2552 | WV-S2552LNJ | 5MP屋外ドームタイプ | PoE | クラス0 | 48 | 260 | 12.48 | 12.48 | ○
Panasonic | S3110 | WV-S3110J | 屋内コンパクトドームタイプ | PoE | クラス1 | 48 | 65 | 3.12 | 3.12 | ○
Panasonic | S3130 | WV-S3130J | 屋内コンパクトドームタイプ | PoE | クラス1 | 48 | 65 | 3.12 | 3.12 | ○
cwc |  | WV-S3130UX | 2MP(1080P) 屋内 コンパクトドームカメラ | PoE | クラス1 | 48 | 65 | 3.1 | 3.1 | ○
cwc | S3131 | WV-S3131LUX | 屋内コンパクトドームカメラ | PoE | クラス2 | 48 | 80 | 3.84 | 3.84 | ○
Panasonic | S3510 | WV-S3510J | 屋外コンパクトドームタイプ | PoE | クラス1 | 48 | 65 | 3.12 | 3.12 | ○
Panasonic | S3530 | WV-S3530J | 屋外コンパクトドームタイプ | PoE | クラス1 | 48 | 65 | 3.12 | 3.12 | ○
cwc |  | WV-S3530UX | 2MP(1080P) 屋外 コンパクトドームカメラ | PoE | クラス1 | 48 | 65 | 3.1 | 3.1 | ○
Panasonic |  | WV-S4150 | 5MP 全方位タイプ | PoE | クラス2 | 48 | 105 |  | 5.1 | ○ | ※2022.12.27 V1.00で追加 (漏れ)
cwc | S4151(FE) | WV-S4151UX | 屋内全方位カメラ | PoE | クラス2 | 48 | 110 | 5.28 | 5.28 | ○
Panasonic |  | WV-S4156J | 5MP 全方位タイプ | PoE | クラス0 | 48 | 140 | 6.7 | 6.7 | ○
cwc |  | WV-S4156UX | 5MP屋内全方位AIカメラ | PoE | クラス0 | 48 | 140 | 6.7 | 6.7 | ○
Panasonic |  | WV-S4550L | 5MP 全方位タイプ | PoE | クラス0 | 48 | 240 |  | 11.5 | ○ | ※2022.12.27 V1.00で追加 (漏れ)
Panasonic |  | WV-S4556LJ | 5MP 全方位タイプ | PoE | クラス0 | 48 | 260 | 12.5 | 12.5 | ○
cwc |  | WV-S4556LUX | 5MP屋外全方位AIカメラ | PoE | クラス0 | 48 | 260 | 12.4 | 12.4 | ○
Panasonic | S6110 | WV-S6110 | 光学21倍ズーム 屋内PTZタイプ | PoE | クラス0 | 48 | 250 | 12 | 12 | ○
Panasonic | S6111 | WV-S6111 | 光学40倍ズーム 屋内PTZタイプ | PoE | クラス0 | 48 | 250 | 12 | 12 | ○
Panasonic | S6130 | WV-S6130 | 光学21倍ズーム 屋内PTZタイプ | PoE | クラス0 | 48 | 250 | 12 | 12 | ○
cwc |  | WV-S61300-ZY | 2MP(1080P) 3.1倍 屋内PTZ AIカメラ | PoE | クラス0 | 48 | 250 | 12 | 12 | ○
cwc |  | WV-S61301-Z1 | 2MP(1080P) 10倍 屋内PTZ AIカメラ | PoE | クラス0 | 48 | 270 | 12.95 | 12.95 | ○
cwc | S61301 | WV-S61301-Z2 | 光学21倍ズーム 屋内PTZカメラ | PoE | クラス0 | 48 | 270 | 12.95 | 12.95 | ○
cwc |  | WV-S61302-Z4 | 2MP(1080P) 40倍 屋内PTZ AIカメラ | PoE | クラス0 | 48 | 270 | 12.95 | 12.95 | ○
Panasonic | S6131 | WV-S6131 | 光学40倍ズーム 屋内PTZタイプ | PoE | クラス0 | 48 | 250 | 12 | 12 | ○
cwc |  | WV-S65300-ZY | 2MP(1080P) 3.1倍 屋外PTZ AIカメラ | PoE | クラス0 | 48 | 250 | 12 | 12 | ○
cwc |  | WV-S65301-Z1 | 2MP(1080P) 10倍 屋外PTZ AIカメラ | PoE+ | クラス4 | 54 | 340 | 18.4 | 18.4 | ○
cwc |  | WV-S65301-Z1-1 | 2MP(1080P) 10倍 屋外PTZ AIカメラ(ブラック) | PoE+ | クラス4 | 54 | 340 | 18.4 | 18.4 | ○ | ※2022.11.23 V0.31で追加
cwc |  | WV-S65301-Z1S | 2MP(1080P) 10倍 屋外PTZ AIカメラ 耐重塩害モデル | PoE+ | クラス4 | 54 | 340 | 18.4 | 18.4 | ○ | ※2022.11.24 V0.32で追加
cwc |  | WV-S65302-Z2 | 2MP(1080P) 21倍 屋外PTZ AIカメラ | PoE+ | クラス4 | 54 | 340 | 18.4 | 18.4 | ○
cwc |  | WV-S65302-Z2-1 | 2MP(1080P) 21倍 屋外PTZ AIカメラ(ブラック) | PoE+ | クラス4 | 54 | 340 | 18.4 | 18.4 | ○ | ※2022.11.23 V0.31で追加
Panasonic | S6530 | WV-S6530NJ | 光学21倍ズーム 屋外PTZタイプ | PoE+ | クラス4 | 54 | 430 | 23.22 | 23.22 | ○
Panasonic | S6530 | WV-S6530NS | 耐重塩害 屋外PTZタイプ | PoE+ | クラス4 | 54 | 430 | 23.22 | 23.22 | ○
Panasonic | S6532 | WV-S6532LNJ | 赤外線照明搭載 屋外PTZタイプ | PoE+ | クラス4 | 54 | 470 | 25.38 | 25.38 | ○
Panasonic | S6532 | WV-S6532LNSJ | 赤外線照明搭載 屋外PTZタイプ | PoE+ | クラス4 | 54 | 470 | 25.38 | 25.38 | ○
cwc |  | WV-S6532LNSUX | 2MP(1080P) IR LED搭載 22倍 屋外 PTZカメラ 耐重塩害モデル | PoE+ | クラス4 | 54 | 470 | 25.4 | 25.4 | ○
cwc |  | WV-S6532LNUX | 2MP(1080P) IR LED搭載 22倍 屋外 PTZカメラ | PoE+ | クラス4 | 54 | 470 | 25.4 | 25.4 | ○
cwc |  | WV-S65340-Z2K | 2MP(1080P) 21倍 屋外PTZ AIカメラ | PoE+ | クラス4 | 54 | 470 | 25.4 | 25.4 | ○
cwc |  | WV-S65340-Z2N | 2MP(1080P) 21倍 屋外PTZ AIカメラ | PoE+ | クラス4 | 54 | 470 | 25.4 | 25.4 | ○
cwc |  | WV-S65340-Z2N1 | 2MP(1080P) 21倍 屋外PTZ AIカメラ(ブラック) | PoE+ | クラス4 | 54 | 470 | 25.4 | 25.4 | ○ | ※2022.11.23 V0.31で追加
cwc |  | WV-S65340-Z4K | 2MP(1080P) 40倍 屋外PTZ AIカメラ(耐重塩害) | PoE+ | クラス4 | 54 | 470 | 25.4 | 25.4 | ○
cwc |  | WV-S65340-Z4N | 2MP(1080P) 40倍 屋外PTZ AIカメラ | PoE+ | クラス4 | 54 | 470 | 25.4 | 25.4 | ○
cwc |  | WV-S65340-Z4N1 | 2MP(1080P) 40倍 屋外PTZ AIカメラ(ブラック) | PoE+ | クラス4 | 54 | 470 | 25.4 | 25.4 | ○ | ※2022.11.23 V0.31で追加
cwc | S7130 | WV-S7130UX | i-PRO mini 有線LANモデル | PoE | クラス0 | 48 | 200 | 9.6 | 9.6 | ○
cwc | S7130 | WV-S7130WUX | i-PRO mini 無線LANモデル | DC5V | - | 5 | 1300 | 本装置では給電できません | 本装置では給電できません | ○ | ※2022.11.23 V0.31で修正(審査指摘)
cwc | S8543 | WV-S8543LUX | 屋外マルチセンサーカメラ | PoE+ | クラス4 | 54 | 470 | 25.38 | 25.38 | ○
cwc | S8544 | WV-S8544LUX | 屋外マルチセンサーカメラ | PoE+ | クラス4 | 54 | 470 | 25.38 | 25.38 | ○
Panasonic | SUD638 | WV-SUD638 | 屋外エアロPTZタイプ | AC100V | - |  |  | 本装置では給電できません | 本装置では給電できません | ○
Panasonic | SUD638 | WV-SUD638-H | 屋外エアロPTZタイプ | AC100V | - |  |  | 本装置では給電できません | 本装置では給電できません | ○
cwc |  | WV-SUD638-HUX | 2MP(1080P) 30倍 屋外 エアロPTZカメラ | AC100V |  |  |  | 本装置では給電できません | 本装置では給電できません | ○
Panasonic | SUD638 | WV-SUD638-T | 屋外エアロPTZタイプ | AC100V | - |  |  | 本装置では給電できません | 本装置では給電できません | ○
cwc |  | WV-SUD638-TUX | 2MP(1080P) 30倍 屋外 エアロPTZカメラ | AC100V |  |  |  | 本装置では給電できません | 本装置では給電できません | ○
cwc |  | WV-SUD638UX | 2MP(1080P) 30倍 屋外 エアロPTZカメラ | AC100V |  |  |  | 本装置では給電できません | 本装置では給電できません | ○
Panasonic | U1113 | WV-U1113AJ | 屋内ボックスタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 75 | 3.6 | 3.6 | ○
Panasonic |  | WV-U1113J | 屋内ボックスタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 75 | 3.6 | 3.6 | ○
Panasonic | U1114 | WV-U1114AJ | 屋内ボックスタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 82 | 3.936 | 3.936 | ○
Panasonic | U1114 | WV-U1114J | 屋内ボックスタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 82 | 3.936 | 3.936 | ○
cwc |  | WV-U1130A | 2MP(1080P)屋内ボックスカメラ | PoE | クラス2 | 48 | 80 | 3.8 | 3.8 | ○
cwc | U1130 | WV-U1130AUX | 屋内ボックスカメラ | PoE | クラス2 | 48 | 80 | 3.84 | 3.84 | ○
cwc |  | WV-U1132A | 2MP(1080P)屋内ボックスカメラ | PoE | クラス2 | 48 | 90 | 4.3 | 4.3 | ○
cwc | U1132 | WV-U1132AUX | 屋内ボックスカメラ | PoE | クラス2 | 48 | 80 | 3.84 | 3.84 | ○
Panasonic | U1133 | WV-U1133AJ | 屋内ボックスタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 75 | 3.6 | 3.6 | ○
Panasonic | U1133 | WV-U1133J | 屋内ボックスタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 75 | 3.6 | 3.6 | ○
Panasonic | U1134 | WV-U1134AJ | 屋内ボックスタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 82 | 3.936 | 3.936 | ○
cwc |  | WV-U1142A | 4MP屋内ボックスカメラ | PoE | クラス2 | 48 | 100 | 4.8 | 4.8 | ○
cwc |  | WV-U1532LA | 2MP(1080P)屋外ハウジング一体カメラ | PoE | クラス0 | 48 | 140 | 6.7 | 6.7 | ○
cwc | U1532 | WV-U1532LAUX | 屋外ハウジング一体カメラ | PoE | クラス0 | 48 | 140 | 6.72 | 6.72 | ○
Panasonic |  | WV-U1533AJ | 屋外ハウジング一体タイプ | PoE | クラス2 | 48 | 75 | 3.6 | 3.6 | ○
cwc |  | WV-U1542LA | 4MP屋外ハウジング一体カメラ | PoE | クラス0 | 48 | 150 | 7.2 | 7.2 | ○
Panasonic | U2114 | WV-U2114AJ | 屋内ドームタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 82 | 3.936 | 3.936 | ○
cwc |  | WV-U2130LA | 2MP(1080P)屋内ドームカメラ | PoE | クラス2 | 48 | 100 | 4.8 | 4.8 | ○
cwc | U2130 | WV-U2130LAUX | 屋内ドームカメラ | PoE | クラス2 | 48 | 100 | 4.8 | 4.8 | ○
cwc |  | WV-U2132LA | 2MP(1080P)屋内ドームカメラ | PoE | クラス2 | 48 | 100 | 4.8 | 4.8 | ○
cwc | U2132 | WV-U2132LAUX | 屋内ドームカメラ | PoE | クラス2 | 48 | 100 | 4.8 | 4.8 | ○
Panasonic | U2134 | WV-U2134AJ | 屋内ドームタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 82 | 3.936 | 3.936 | ○
Panasonic | U2134 | WV-U2134J | 屋内ドームタイプ | PoE | クラス2 | 48 | 82 | 3.936 | 3.936 | ○
cwc |  | WV-U2140LA | 4MP屋内ドームカメラ | PoE | クラス2 | 48 | 100 | 5.3 | 5.3 | ○
cwc |  | WV-U2142LA | 4MP屋内ドームカメラ | PoE | クラス0 | 48 | 135 | 6.5 | 6.5 | ○
cwc |  | WV-U2530LA | 2MP(1080P)屋外ドームカメラ | PoE | クラス2 | 48 | 100 | 4.8 | 4.8 | ○
cwc |  | WV-U2532LA | 2MP(1080P)屋外ドームカメラ | PoE | クラス2 | 48 | 100 | 4.8 | 4.8 | ○
cwc |  | WV-U2540LA | 4MP屋外ドームカメラ | PoE | クラス2 | 48 | 100 | 5.3 | 5.3 | ○
cwc |  | WV-U2542LA | 4MP屋外ドームカメラ | PoE | クラス0 | 48 | 150 | 7.2 | 7.2 | ○
Panasonic | X1534 | WV-X1534LNJ | AI 屋外ハウジング一体タイプ | PoE | クラス0 | 48 | 240 | 11.52 | 11.52 | ○
Panasonic | X1571 | WV-X1571LNJ | AI 屋外4Kハウジング一体タイプ | PoE | クラス0 | 48 | 240 | 11.52 | 11.52 | ○
Panasonic | X2533 | WV-X2232LJ | AI ドームタイプ | PoE | クラス0 | 48 | 230 | 11.04 | 11.04 | ○
Panasonic | X2232 | WV-X2533LNJ | AI ドームタイプ | PoE | クラス0 | 48 | 260 | 12.48 | 12.48 | ○
Panasonic | X2571 | WV-X2571LNJ | AI 屋外4Kドームタイプ | PoE | クラス0 | 48 | 260 | 12.48 | 12.48 | ○
Panasonic |  | WV-X6511NJ | 光学40倍ズーム 屋外PTZタイプ | PoE+ | クラス4 | 54 | 470 | 25.4 | 25.4 | ○
Panasonic |  | WV-X6531NJ | 光学40倍ズーム 屋外PTZタイプ | PoE+ | クラス4 | 54 | 470 | 25.4 | 25.4 | ○
Panasonic |  | WV-X6531NS | 耐重塩害 屋外PTZタイプ | PoE+ | クラス4 | 54 | 470 | 25.4 | 25.4 | ○
Panasonic | X6533 | WV-X6533LNJ | 赤外線照明搭載 屋外PTZタイプ | PoE+ | クラス4 | 54 | 470 | 25.38 | 25.38 | ○
Panasonic | X6533 | WV-X6533LNSJ | 光学40倍ズーム 屋外PTZタイプ | PoE+ | クラス4 | 54 | 470 | 25.38 | 25.38 | ○
cwc |  | WV-X6533LNSUX | 2MP(1080P) IR LED搭載 40倍 屋外 PTZカメラ 耐重塩害モデル | PoE+ | クラス4 | 54 | 470 | 25.4 | 25.4 | ○
cwc |  | WV-X6533LNUX | 2MP(1080P) IR LED搭載 40倍 屋外 PTZカメラ | PoE+ | クラス4 | 54 | 470 | 25.4 | 25.4 | ○